Żary 18.11.2022 r.

 **Szanowni Wykonawcy**

 **biorący udział w niniejszym**

 **postępowaniu**

**Nasz znak: ZSP-25- 3 /2022**

**Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego do 130 000 zł. pn„ Wymiana**

 **oświetlenia na ledowe – Zespół Szkolno – Przedszkolny z Oddziałami**

 **Integracyjnymi w Żarach.”**

**Wyjaśnienie do zaproszenia do złożenia oferty cenowej**

1. W związku ze zgłoszonym zapytaniem Wykonawców biorących udział w postępowaniu, zamawiający udziela wyjaśnień:

**Pytania** :

1. Czy ilość starych opraw zgadza się z ilością nowych do założenia?
2. Jakich prac poza instalacyjnymi będzie wymagał Zamawiający?
3. Czy na sali sportowej jest oświetlenie sufitowe, czy boczne? Jaka jest wysokość?
4. Jakich prac przygotowawczych będzie wymagał Zamawiający?
5. Czy cała instalacja jest sprawna?
6. Jak będzie wyglądało udostępnianie pomieszczeń?

**Odpowiedzi**

Ad. 1. Tak ilości się pokrywają

Ad. 2. Protokół z pomiarów natężenia oświetlenia.

Ad. 3. Na sali jest oświetlenie sufitowe. Wysokość szali - 9 metrów

Ad. 4. Zamawiający nie będzie wymagał żadnych prac przygotowawczych.

Ad. 5. Instalacja jest sprawna .

Ad. 6. W związku z funkcjonowaniem szkoły, pomieszczenia będą dostępne od poniedziałku do

 piątku w godzinach 15:30 – 20:00 oraz w soboty 8.00 – 20:00

1. **Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część zaproszenia do złożenia oferty cenowej.**

 Z poważaniem